АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУЛЫМЬЯ

Кондинского района

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2012 года                                                                    		 № 51

с. Чантырья

# "Об утверждении технического

# задания на разработку инвестиционных

# программ по развитию систем

# коммунальной инфраструктуры в

# части водоснабжения и водоотведения

# в сельском поселении Мулымья"

# Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановляю:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционных программ по развитию систем водоснабжения и водоотведения в сельском поселении Мулымья.

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

3. Разместить настоящее постановление на официальном веб-сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения						        А.С. Заречук

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением Администрации

сельского поселения Мулымья

от 13.04.2012г. № 51

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА РАЗРАБОТКУ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОГРАММ  ПО  РАЗВИТИЮ

СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И  ВОДООТВЕДЕНИЯ  В

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  МУЛЫМЬЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционных программ по развитию систем

водоснабжения и водоотведения

1. ЗАКАЗЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:

Администрация сельского поселения Мулымья

2. РАЗРАБОТЧИК ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ:

ООО «Независимая инвестиционная компания»

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

- Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Комплексная целевая программа «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2013 годы», утвержденная Постановлением Администрации Кондинского района от 25.11.2010г. № 1614 в редакции постановления Администрации Кондинского района от 27.09.2011г № 1571.

4. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ:

1. Реализация комплексной целевой программы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Кондинского района на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлением Администрации Кондинского района от 25.11.2010г. № 1614 в редакции постановления Администрации Кондинского района от 27.09.2011г № 1571;

2. Повышение надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения;

2.1. Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения Мулымья;

2.2. Сокращение удельного веса сетей водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене.

ЗАДАЧИ:

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. Строительство хозяйственного пожарного водопровода протяженностью 5 км в с. Мулымья;

1.2. Реконструкция сетей водоснабжения в объеме не менее 350 м ежегодно, общая протяженность реконструируемых сетей – 1 050 м;

1.3. Реконструкция ВОС-200 в д. Ушья.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1. Реконструкция КОС-200 в д. Ушья.

Целевые индикаторы реализации инвестиционных программ:

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| № п/п | Наименование | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,00 |
| 2 | Перебои в снабжении потребителей, час/день | 0,00 |
| 3 | Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день | 24 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | Не более 25 |

ВОДООТВЕДЕНИЕ

| № п/п | Наименование | Целевое значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км | 0,00 |
| 2 | Перебои в снабжении потребителей, час/день | 0,00 |
| 3 | Продолжительность поставки товаров и услуг, час/день | 24 |
| 4 | Доля нормативно очищенных сточных вод к общему объему принятых стоков, % | 100 |

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт программы

Введение

- правовое обоснование программы;

- принципы формирования Инвестиционной программы;

- порядок формирования и реализации инвестиционной программы.

1. Цели и задачи Программы.

2. Сроки и этапы реализации Программы (на период 2013-2015гг).

3. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры, специфики ее функционирования и основных технико-экономических показателей.

4. Анализ существующих проблем и тенденций изменения рынка коммунальных услуг.

5. Формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий. Мероприятия Инвестиционной программы не должны дублироваться с мероприятиями Производственной программы ООО «Независимая инвестиционная компания».

6. Организационный план реализации Инвестиционной программы с указанием периода и адреса реализации мероприятий.

7. Финансовый план реализации Инвестиционной программы.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовый план инвестиционной программы должен учитывать прогнозное изменение цен на момент реализации мероприятий (в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, разработанного Министерства экономического развития Российской Федерации). В финансовом плане стоимость мероприятий указывается без НДС.

В стоимости мероприятий необходимо учесть:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пуско-наладочные работ;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- расходы, связанные с выплатой организацией коммунального комплекса дополнительных налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

8. Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы. Финансирование мероприятий должно учитывать все возможные источники финансирования Инвестиционной программы в целях обеспечения доступности услуги для потребителей:

- собственные средства ООО «Независимая инвестиционная компания», в том числе:

а) прибыль, направляемая на инвестиции; финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам и направленные на непосредственное финансирование реализации мероприятий инвестиционной программы;

б) амортизационные отчисления;

- привлеченные средства.

В случае недоступности услуги для населения в Инвестиционной программе может быть предусмотрены предложение предприятия о софинансировании реализации мероприятий Инвестиционной программы.

9. Показатели эффективности Инвестиционной программы:

- срок окупаемости;

- дисконтированный срок окупаемости;

- внутренняя норма доходности;

- чистый дисконтированный доход;

- индекс доходности;

- эффект от реализации инвестиционной программы.

10. Предложения о размерах источников финансирования: надбавок к тарифам.

11. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к тарифам.

12. Проект инвестиционного договора.

6. СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение срока не менее трех месяцев утверждения технического задания.

7. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Организация коммунального комплекса в срок, установленный техническим заданием, направляет в орган регулирования (структурное подразделение Администрации сельского поселения Мулымья) документы в соответствии с действующим законодательством.

2. Орган регулирования в сроки, предусмотренные законодательством, рассматривает Инвестиционную программу на предмет соответствия Техническому заданию и обоснованности финансовых потребностей.

3. По требованию органа регулирования разработчик Инвестиционной программы в сроки, предусмотренные законодательством, предоставляет необходимые обосновывающие документы и расчеты.

4. По результатам рассмотрения Администрация сельского поселения Мулымья выдает заключение, содержащее выводы о:

- результатах проверки соответствия проекта инвестиционной программы действующему законодательству;

- результатах проверки соответствия проекта инвестиционной программы настоящему техническому заданию;

- результатах проверки обоснованности финансовых потребностей Инвестиционной программы.

5. Заключение о доступности надбавок к тарифам дает Региональная Служба по тарифам ХМАО – Югры.

6. Утверждение Инвестиционной программы и согласованных с органами государственной власти и местного самоуправления надбавок к тарифам осуществляет Совет депутатов сельского поселения Мулымья.