## январь
Информация о выводе источников тепловой энергии, теплосетей из эксплуатации ООО "Коммунэнерго"
№ п/п | период | Отчетный год 2016
|  | количество источников тепловой энергии (шт) | тепловых сетей (м) | ограничения и прекращения режима потребления тепловой энергии (час.) с указанием адреса | основания для приостановления ( по постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | l квартал | 0 | 0 | 0
2 | ll квартал | 0 | 0 | 0
3. | lll квартал | 0 | 0 | 0
4 | lV квартал
Итого за год
Директор ООО "Коммунэнерго" Валеев И.Р.
Примечание: Информация подлежит раскрытию ежеквартально согласно Постановлению Правительства РФ от 5 июля 2013 г. N 570 "О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования"

## фев
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "КОММУНЭНЕРГО"
___________И.Р. Валеев
Расчет тепловых потерь через изоляционные конструкции в д. Ушья(территория Водоподъема)
№ п/п | Наименоваие потребителя | Отчетный год 2016
|  | год прокладки трубопровода | Диаметр (Ду) | протяженность трубопровода в (2-х трубном исчисл.), м | потери тепла через изоляционные конструкции на 1 м, Гкал | годовые потери тепла, Гкал | потери тепла в сутки, Гкал | потери тепла за февраль, Гкал
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | от точки врезки до зд Водоподъема | с 2004 | 100 | 9 | 0.342 | 3.078 | 0.012 | 0.348
2 | от точки врезки до зд Водоподъема | с 2004 | 32 | 25 | 0.205 | 5.125 | 0.02 | 0.58
3 | от зд. Водоподъема до павильона скважины №3 | с 2004 | 25 | 42 | 0.175 | 7.35 | 0.028 | 0.812
4 | от зд. Водоподъема до павильона скважины №3 | с 2004 | 25 | 30 | 0.175 | 5.25 | 0.02 | 0.58
| Итого попотребителю |  |  | 106 |  |  |  | 2.32
Примечание: расчетные данные подтверждены Экспертным заключением по экспертизе нормативов потерь при передаче тепловой энергии для систем теплоснабжения в д. Ушья и п. Мулымья ООО "Лекс-Консалтинг"

## март
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "КОММУНЭНЕРГО"
___________И.Р. Валеев
Расчет тепловых потерь через изоляционные конструкции в д. Ушья(территория Водоподъема)
№ п/п | Наименоваие потребителя | Отчетный год 2016
|  | год прокладки трубопровода | Диаметр (Ду) | протяженность трубопровода в (2-х трубном исчисл.), м | потери тепла через изоляционные конструкции на 1 м, Гкал | годовые потери тепла, Гкал | потери тепла в сутки, Гкал | потери тепла за март, Гкал
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | от точки врезки до зд Водоподъема | с 2004 | 100 | 9 | 0.342 | 3.078 | 0.012 | 0.372
2 | от точки врезки до зд Водоподъема | с 2004 | 32 | 25 | 0.205 | 5.125 | 0.02 | 0.62
3 | от зд. Водоподъема до павильона скважины №3 | с 2004 | 25 | 42 | 0.175 | 7.35 | 0.028 | 0.868
4 | от зд. Водоподъема до павильона скважины №3 | с 2004 | 25 | 30 | 0.175 | 5.25 | 0.02 | 0.62
| Итого попотребителю |  |  | 106 |  |  |  | 2.48
Примечание: расчетные данные подтверждены Экспертным заключением по экспертизе нормативов потерь при передаче тепловой энергии для систем теплоснабжения в д. Ушья и п. Мулымья ООО "Лекс-Консалтинг"

## апрель
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "КОММУНЭНЕРГО"
___________И.Р. Валеев
Расчет тепловых потерь через изоляционные конструкции в д. Ушья(территория Водоподъема)
№ п/п | Наименоваие потребителя | Отчетный год 2016
|  | год прокладки трубопровода | Диаметр (Ду) | протяженность трубопровода в (2-х трубном исчисл.), м | потери тепла через изоляционные конструкции на 1 м, Гкал | годовые потери тепла, Гкал | потери тепла в сутки, Гкал | потери тепла за апрель, Гкал
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | от точки врезки до зд Водоподъема | с 2004 | 100 | 9 | 0.342 | 3.078 | 0.012 | 0.36
2 | от точки врезки до зд Водоподъема | с 2004 | 32 | 25 | 0.205 | 5.125 | 0.02 | 0.6
3 | от зд. Водоподъема до павильона скважины №3 | с 2004 | 25 | 42 | 0.175 | 7.35 | 0.028 | 0.84
4 | от зд. Водоподъема до павильона скважины №3 | с 2004 | 25 | 30 | 0.175 | 5.25 | 0.02 | 0.6
| Итого попотребителю |  |  | 106 |  |  |  | 2.4
Примечание: расчетные данные подтверждены Экспертным заключением по экспертизе нормативов потерь при передаче тепловой энергии для систем теплоснабжения в д. Ушья и п. Мулымья ООО "Лекс-Консалтинг"

## май
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "КОММУНЭНЕРГО"
___________И.Р. Валеев
Расчет тепловых потерь через изоляционные конструкции в д. Ушья(территория Водоподъема)
№ п/п | Наименоваие потребителя | Отчетный год 2016
|  | год прокладки трубопровода | Диаметр (Ду) | протяженность трубопровода в (2-х трубном исчисл.), м | потери тепла через изоляционные конструкции на 1 м, Гкал | годовые потери тепла, Гкал | потери тепла в сутки, Гкал | потери тепла за май 15 дн., Гкал
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | от точки врезки до зд Водоподъема | с 2004 | 100 | 9 | 0.342 | 3.078 | 0.012 | 0.18
2 | от точки врезки до зд Водоподъема | с 2004 | 32 | 25 | 0.205 | 5.125 | 0.02 | 0.3
3 | от зд. Водоподъема до павильона скважины №3 | с 2004 | 25 | 42 | 0.175 | 7.35 | 0.028 | 0.42
4 | от зд. Водоподъема до павильона скважины №3 | с 2004 | 25 | 30 | 0.175 | 5.25 | 0.02 | 0.3
| Итого попотребителю |  |  | 106 |  |  |  | 1.2
Примечание: расчетные данные подтверждены Экспертным заключением по экспертизе нормативов потерь при передаче тепловой энергии для систем теплоснабжения в д. Ушья и п. Мулымья ООО "Лекс-Консалтинг"